# BẢNG KHỐI LƯỢNG (BOQ) PHẦN NGẦM

Công trình: Nhà ở xã hội cao tầng

## 1. PHẦN NGẦM (TỔNG HỢP)

- Công tác san lấp mặt bằng thi công

- Công tác thi công cọc khoan nhồi D1200, D1500

- Công tác cừ Larsen IV và hệ văng chống hố đào

- Công tác móng và kết cấu ngầm

## 2. CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG THI CÔNG

2.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng

- Dọn dẹp, phát quang mặt bằng thi công

- Tháo dỡ chướng ngại vật, công trình tạm (nếu có)

2.2. Công tác đào đất

- Đào đất hố móng bằng máy (các cấp đất theo hồ sơ khảo sát)

- Đào thủ công cục bộ, chỉnh sửa đáy hố móng

2.3. Vận chuyển và đổ thải

- Vận chuyển đất đào đi đổ đúng quy định

- Đổ thải tại bãi đổ được chủ đầu tư/địa phương chấp thuận

2.4. San lấp và đầm chặt

- San gạt tạo mặt bằng thi công

- Đắp đất, cát hoàn trả sau thi công phần móng

- Đầm chặt đạt K≥0,95 theo yêu cầu thiết kế

## 3. CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI

3.1. Công tác chuẩn bị

- Định vị tim trục, tim cọc bằng công tác trắc đạc

- Lắp dựng, di chuyển và tháo dỡ thiết bị khoan cọc

3.2. Khoan tạo lỗ cọc

- Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính D1200

- Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính D1500

- Khoan qua các lớp địa chất theo hồ sơ khảo sát

- Sử dụng dung dịch giữ thành (bentonite/polymer)

3.3. Gia công, lắp dựng cốt thép cọc

- Gia công lồng thép cọc khoan nhồi D1200

- Gia công lồng thép cọc khoan nhồi D1500

- Lắp dựng lồng thép vào hố khoan

3.4. Đổ bê tông cọc khoan nhồi

- Đổ bê tông cọc khoan nhồi D1200 bằng ống tremie

- Đổ bê tông cọc khoan nhồi D1500 bằng ống tremie

- Mác bê tông theo hồ sơ thiết kế

3.5. Xử lý và nghiệm thu đầu cọc

- Đập đầu cọc khoan nhồi

- Vệ sinh, nghiệm thu đầu cọc trước khi thi công đài móng

## 4. CÔNG TÁC THI CÔNG CỪ LARSEN IV, VĂNG CHỐNG

4.1. Công tác cừ Larsen IV

- Ép/đóng cừ Larsen IV thép: 6.000 m

- Gia cố, chỉnh sửa cừ trong quá trình thi công hố đào

- Nhổ cừ Larsen IV sau khi hoàn thành kết cấu ngầm

4.2. Công tác văng chống hố đào

- Lắp dựng hệ văng chống thép hố đào

- Tổng khối lượng văng chống: 1.500 tấn

- Điều chỉnh, tăng đơ, gia cố trong quá trình đào đất

- Tháo dỡ hệ văng chống sau khi hoàn thành phần ngầm

4.3. Quan trắc và an toàn

- Quan trắc chuyển vị cừ, văng chống và hố đào

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và công trình lân cận

## 5. PHẦN MÓNG VÀ KẾT CẤU NGẦM

5.1. Bê tông lót

- Đổ bê tông lót móng M100/M150

5.2. Đài cọc, móng

- Gia công, lắp dựng cốt thép đài cọc

- Lắp dựng cốp pha đài cọc, móng

- Đổ bê tông đài cọc, móng theo thiết kế

5.3. Giằng móng, kết cấu ngầm

- Gia công, lắp dựng cốt thép giằng móng

- Cốp pha, đổ bê tông giằng móng

5.4. Kết cấu tầng hầm (nếu có)

- Cột, vách, dầm, sàn tầng hầm

- Gia công cốt thép, cốp pha, đổ bê tông

5.5. Chống thấm và lấp đất hoàn trả

- Chống thấm đáy móng, vách tầng hầm

- Lấp đất hoàn trả xung quanh công trình

Ghi chú:

- Khối lượng cọc, cừ, văng chống nêu trên dùng để lập BOQ – dự toán – đấu thầu.

- Chi tiết chiều dài cọc, mác bê tông, chủng loại thép thực hiện theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.