| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 2105/TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung: | Đề xuất phương án hạ tủ điện cấp nguồn bơm nước Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án,

Nội dung đã trao đổi với tổ điện lực Yên Sở tại hiện trường,

- Nội dung chi tiết:

Để triển khai các công tác cấp nguồn 3 pha cho bơm hút nước hồ tại dự án, Ban Xây dựng xin kính trình phương án lắp hệ thống cấp nguồn cho bơm thoát nước (tủ điện và bơm đã về công trường) như sau:

- Đơn vị thực hiện: Điện lực Hoàng mai

- Công việc thực hiện: Kéo cáp nguồn, hạ tủ tại vị trí cột điện giáp với hồ và mương thoát nước, tủ điện 3 pha, đồng hồ điện 3 pha, cầu dao tổng 100A (công suất tối đa điện lực có thể cấp) để cấp nguồn cho bơm thoát nước

- Thời gian thi công: 1 ngày

- Thanh toán tiền điện theo giá điện của nhà nước

- Thời gian sử dụng: đến khi hoàn thành toàn bộ dự án

- Vật tư thu hồi khi hoàn thành dự án: toàn bộ cáp và tủ điện, trừ công tơ 3 pha của điện lực

- Chi phí trả cho điện lực: 30.000.000 vnđ

- Chi phí này chuyển khoản trực tiếp cho tổ điện thi công, không có hóa đơn.

- Việc lắp đặt thực hiện song song với công tác ký hợp đồng mua bán điện để tiết kiệm thời gian và nhanh chóng có nguồn chạy bơm

- Ghi chú: Hồ sơ cần cung cấp cho điện lực để thực hiện bao gồm: thông tin phê duyệt dự án và chủ đầu tư (CĐT), đăng ký kinh doanh của tổng thầu hoặc CĐT, căn cước của người đại diện ký hợp đồng

- Điều kiện thanh toán và các nội dung khác:

- Đề nghị tạm ứng số tiền 30.000.000 vnđ

- Chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho điện lực để ký hợp đồng mua bán điện

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

| TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | TỔNG GĐ PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ VÀ KHỐI VP Vũ Bá Đạt | PHÒNG MS Nguyễn Hoàng Long | PHÒNG QLKT Ninh Thị Hồng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PHÓ TỔNG GĐ PHỤ TRÁCH BAN XDDD Nguyễn Duy Quang | BỘ PHẬN TRÌNH Nguyễn Xuân Tùng |